Jansen Tore

Standard Sektionaltor TP Lux

- Sektionaltor TP Lux für viel Lichteinfall.

- Individuelle Füllung oder Beplankung möglich.

Torblatt:

Torblatt aus Aluminiumrahmensprossenkonstruktion, Kombination mit Paneelsektionen möglich. Standardmäßig geschlossene Bodensektion. Sektionen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die zu einer stabilen Rahmenkonstruktion verschraubt sind.

Tür:

Zusätzliche Schlupftür möglich, Standardschwellenhöhe ca. 145 mm. Schlupftür mit niedriger Schwelle möglich. Vorlaufende Lichtschranke als Hauptschließkantensicherung. Tür einschließlich Türschließer und Drückergarnitur. Nebentüren und Festfelder ansichtsgleich zum Torblatt sind erhältlich.

Oberfläche:

Oberfläche E6/EV1 eloxiert. Standardbeschichtung der Paneele in Standardfarben. Lackierung auf Wunsch in RAL nach Wahl.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe ab 380 mm.

Zusatzausstattung:

- Sturzblende, ansichtsgleich zum Torblatt

- Außenschloss mit Profilzylinder

- Paneel nach Wahl mit oder ohne Sicken

- Edelstahlbeschläge

- Rahmensprossenverglasung

- Rahmensprossensektionen mit verschiedenen Füllungen oder Beplankungen (Loch-, Alublech, Wellengitter, etc.)

- verschiedene Antriebsarten

- Impulsgeber (Taster, Schlüssel-, Zug- und Codierschalter, Radarmelder)

- Funksteuerung (Funkempfänger und Handsender)

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

- Sicherheitseinrichtungen (Seil- u./o. Federbruchsicherung, Lichtschranke, Blitz- u./o. Rundumleuchte)

- Niedrigsturzbeschlag (LHR), Hebungsbeschlag (HL), Vertikalbeschlag (VL), Dachfolgebeschlag (FTR)